**Глава 20. Критерии оценки степени риска предпринимательской деятельности в области метрологии**

*(Глава в редакции* *постановления* *Правительства КР от 12 декабря 2012 года N 829)*

69. Степень риска в области государственного метрологического надзора подразделяется на высокую, среднюю, незначительную.

Степень риска при осуществлении деятельности в области государственного метрологического надзора определяется в зависимости от вероятности причинения вреда гражданам и экономике Кыргызской Республики вследствие недостоверных результатов измерений.

70. К высокой степени риска относятся виды деятельности, связанные с измерениями, результаты которых используются при:

- работах по обеспечению защиты жизни и здоровья физических лиц;

- работах по обеспечению безопасности труда и движения транспорта;

- надзоре за состоянием окружающей среды;

- государственных учетных операциях;

- торгово-коммерческих операциях между покупателем (потребителем) и продавцом (поставщиком, производителем, исполнителем);

- работе в сферах бытовых и коммунальных услуг.

К средней степени риска относятся виды деятельности, связанные с измерениями, результаты которых используются при:

- осуществлении деятельности в геодезии, геологии и гидрометеорологии;

- производстве вооружения, военной и специальной техники, других видов специальной продукции;

- добыче, производстве, переработке, транспортировании, хранении и потреблении всех видов энергетических ресурсов;

- испытаниях, метрологической аттестации, поверке, калибровке средств измерений;

- осуществлении деятельности по оценке соответствия согласно законодательству Кыргызской Республики о техническом регулировании;

- работах, выполняемых по поручению государственных органов, суда и правоохранительных органов.

К незначительной степени риска относятся виды деятельности, связанные с измерениями, результаты которых используются при:

- проведении научных исследований;

- регистрации национальных и международных спортивных рекордов.

71. При первичной оценке субъектов предпринимательства, в случае отсутствия в базе данных Государственной инспекции по метрологическому надзору при Министерстве экономики Кыргызской Республики сведений о нарушениях законодательства в области метрологии, субъект переходит в более низкую степень риска.

72. Определение степени риска субъектов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Факторы риска** | **N п/п** | **Критерии риска** | **Баллы** |
| Организационные | 1 | Отсутствие метрологической службы и лица, ответственного за состояние применяемых средств измерений | 20 |
| 2 | Отсутствие нормативных документов по обеспечению единства измерений | 5 |
| 3 | Отсутствие оборудованного помещения для проведения поверочных работ | 20 |
| 4 | Отсутствие помещений на праве собственности либо в имущественном найме для производства (ремонта, в том числе для приемки и хранения) средств измерений, соответствующих санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности труда и охраны окружающей среды | 5 |
| 5 | Отсутствие необходимого технологического, измерительного и испытательного оборудования, метрологически аттестованного либо поверенного в установленном порядке, обеспечивающего в полном объеме контроль влияющих величин при производстве и испытании производимых средств измерений (для производства) и контроль качества ремонтных работ (для ремонта), и руководств по их эксплуатации  | 5 |
| 6 | Отсутствие документированной системы внутреннего контроля качества производства и испытания средств измерений (для производства) | 5 |
| 7 | Отсутствие утвержденного графика поверки средств измерений с указанием периодичности поверки и контроля их выполнения | 10 |
| Состояния средств измерений | 8 | Применение средств измерений, не прошедших в установленном порядке утверждение типа | 10 |
| 9 | Применение не прошедших в установленном порядке государственную поверку и (или) неисправных средств измерений, эталонов единиц величин | 50 |
| 10 | Ввоз, производство, реализация и реклама средств измерений, эталонов единиц величин, не прошедших испытания для целей утверждения типа или метрологическую аттестацию (не внесенные в реестр государственной системы обеспечения единства измерений) | 80 |
| 11 | Применение методик выполнения измерений, подлежащих государственному метрологическому контролю и не прошедших метрологическую аттестацию | 5 |
| 12 | Несоблюдение условий, связанных с получением (переоформлением) разрешительных документов на право производства и ремонта средств измерений | 5 |
| 13 | Отсутствие нормативной, а также утвержденной и согласованной в установленном порядке технической документации (технического задания, технических условий, конструкторско-технологической документации) на производство (ремонт) средств измерений | 5 |
| 14 | Отсутствие прослеживаемости используемых эталонов и средств измерений | 20 |
| 15 | Применение и ремонт средств измерений, в том числе стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, аттестованных смесей веществ без соответствующего разрешения | 10 |
| 16 | Отсутствие квалификационных требований в должностных инструкциях к персоналу, выполняющему метрологическую аттестацию стандартных образцов | 5 |
| 17 | Несоответствие условий эксплуатации средств измерений требованиям технической документации | 10 |
| Торговых операций | 18 | Реализация продукции с несоответствующими массой, объемом, расходами или другими величинами, характеризующими количество товаров, отчуждаемых при торговых операциях | 50 |
| 19 | Реализация продукции с несоответствующим количеством содержащегося в упаковке товара величине, обозначенной на упаковке | 80 |
| 20 | Отсутствие на ярлыках (этикетках) или упаковках сведений о номинальном количестве товара, пределе допускаемых отклонений, хозяйствующем субъекте (изготовителя, расфасовщика) | 10 |
| 21 | Отсутствие (неукомплектованность) необходимыми средствами измерения | 20 |

73. Отбор проверяемых субъектов внутри одного уровня риска осуществляется по следующим критериям:

- наибольшее количество используемых средств измерений;

- наличие подтвержденных фактов нарушений по жалобам со стороны потребителей, обращений контролирующих государственных органов о выявленных нарушениях в области метрологии;

- наибольший непроверенный период.

74. По критериям риска, не относящимся к проверяемому субъекту предпринимательства, баллы не начисляются (равно нулю).

Определение критериев оценки степени риска и распределение по степеням риска проверяемых субъектов для проведения плановых проверок государственными инспекторами по государственному надзору осуществляется ежегодно.